
（別記参考様式第1）

設計内容（現況）説明書
	建築物の名称
	

	設計者等氏名
	


【基本事項】
	確認
事項
	確認
項目
	
	設　計　内　容（現　況）　説　明　欄
	設計内容確認欄

	
	
	項目
	設計内容（現況）
	記載図書
	

	建物の概要
	建築物に関する事項
	用途
	・建築物の用途
□非住宅建築物　□住宅　□複合建築物
	
	

	
	
	
	申請の対象となる用途（該当する全て）
	・住宅　または複合建築物の住宅部分
□共同住宅等、複合建築物の住戸　□一戸建ての住宅
	
	

	
	
	
	
	・非住宅　または複合建築物の非住宅部分
カッコ内はモデル建物法による用途

□事務所等（□事務所モデル）　　
□ホテル等（□ビジネスホテルモデル　□シティホテルモデル）
□病院等　（□総合病院モデル　□福祉施設モデル　
□クリニックモデル）　　　　
□百貨店等（□大規模物販モデル　□小規模物販モデル）
□学校等　（□学校モデル　□幼稚園モデル　□大学モデル
　□講堂モデル）
□飲食店等（□飲食店モデル）
□集会所等（□集会所モデル）
□工場等　（□工場モデル）
	
	

	
	申請の
対象と
な　る
範　囲
	
	・申請する評価の範囲（該当する全て）
□一戸建ての住宅
□共同住宅等、複合建築物の住戸
□共同住宅等の住棟・複合建築物の住宅部分全体
□非住宅建築物全体・複合建築物の非住宅部分全体
□フロア･テナント
□建物用途
□その他の部分

□複合建築物全体
	
	


【参考】申請の対象となる範囲と設計内容説明書の関係
	申請の対象となる範囲
（以下代表的な分類）
	住宅用
【第二面】
	非住宅用
【第三面】
	共用部分用
【第四面】
	住棟用
【第五面】

	一戸建ての住宅
	○
	－
	－
	－

	共同住宅等、複合建築物の住戸
	○※1
	－
	－
	－

	共同住宅等の住棟、複合建築物の住宅部分全体
	○※1
	－
	○
	○

	非住宅建築物全体、複合建築物の非住宅部分全体
	－
	○
	－
	－

	フロア･テナント・建物用途
	－
	○※2
	－
	－

	その他の部分
	適宜選択

	複合建築物全体
	○※1
	○
	○
	○※3


※1･･･住戸ごとに作成する。ただし別の表を用いることも可能。
※2･･･申請単位ごとに作成。ただし別の表を用いることも可能。

※3･･･住宅仕様基準、誘導仕様基準を含む場合は作成不要。
BELSに関して記載する数値は以下のとおりとします。
・ＵＡ　小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。

　・ηＡＣ　小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。

　・年間熱負荷係数　小数第一位以下を切り上げた数値を記載してください。

　・ＢＰＩ　小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。

　・ＢＥＩ　小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。

　・設計・基準一次エネルギー消費量　小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。 
　・削減率　1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。
(一次エネルギー消費削減量とは「基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量－設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量」をいいます。)

住宅又は、複合建築物の住宅部分
（□一戸建て住宅・□共同住宅等、複合建築物の住戸（□別表に記載））

	住戸番号　※共同住宅等の場合以外は記入不要
	


【外皮に関する事項】

	確認事項
	確認項目
	設計内容（現況）説明欄
	設計内容確認欄

	
	
	項目
	設計内容（現況）
	記載図書欄
	

	躯体の外皮性能等
	性能基準等
	外皮平均熱貫流率
	外皮平均熱貫流率（UA）
設計値（　　　   　）【W/m2K】　基準値（　　　   　）【W/m2K】
	□計算書
□仕様書
□平面図
□立面図
□建具表
	□適

	
	
	外皮平均日射熱取得率
	冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC）
設計値（　　　　　　）　基準値（　　　　　　）
	
	

	
	仕様基準
	基準の選択
	□仕様基準　□誘導仕様基準
	□仕様書
□平面図
□立面図
□建具表
	

	
	
	躯体の断熱性能等
	□熱貫流率の基準に適合
□断熱材の熱抵抗値の基準に適合
□構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等の場合）
	
	

	
	
	開口部の断熱性能等
	□開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合
	
	

	
	
	
	□緩和措置あり
　　□窓の断熱（2％緩和）□窓の日射（4％緩和）
	
	


【一次エネルギー消費量等に関する事項】
	確認
事項
	確認項目
	設計内容説明欄（現況）
	設計内容確認欄

	
	
	項　　　　　目
	設計内容（現況）
	記載
図書欄
	

	事項
基本
	
	計算対象床面積
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
□仕様基準・誘導仕様基準を採用
	□平面図
□求積図
	□適

	消費量
一次エネルギー
	
	計算結果等
	□エネルギー消費性能計算プログラム
	□計算書
□仕様書

	

	
	
	
	□計算結果の記入
・設計一次エネルギー消費量（その他除く）
　　　（　　　　　　　　　　）GJ／年

・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
（　　　　　　　　　　）GJ／年･･･①
・ＢＥＩ　（　　　　　　）
	
	

	
	
	
	□仕様基準（住宅部分）
□誘導仕様基準（住宅部分）
	
	

	設備の概要　
	設備機器に係る概要
	暖房方式
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□平面図
□機器表
□系統図


	□適

	
	
	
	□仕様基準・誘導仕様基準に適合
	
	

	
	
	冷房方式
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
	
	

	
	
	
	□仕様基準・誘導仕様基準に適合
	
	

	
	
	換気設備方式
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
	
	

	
	
	
	□仕様基準・誘導仕様基準に適合
	
	

	
	
	給湯設備
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
	
	

	
	
	
	□仕様基準・誘導仕様基準に適合
	
	

	
	
	照明設備
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
	
	

	
	
	
	□仕様基準・誘導仕様基準に適合
	
	

	
	
	太陽光発電の使用について
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による

	
	

	
	
	ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの使用について
	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による

	
	

	に関する事項
｢ZEHマーク｣、「ZEH-Mマーク」
	｢ZEHマーク｣、
「ZEH-M」マークに関する表示
※選択した場合のみ
	外皮基準
	基準値（　　　   　）【W/m2K】
	□計算書
	□適

	
	
	再生可能エネルギー等除き
	□一次エネルギー消費量削減率（省エネのみ）が基準を満たして
いる
	□計算書
□
	□適

	
	
	再生可能エネルギー等加え
	□一次エネルギー消費量削減率（省エネ等含み）が基準を満たしている
	□計算書
□
	□適

	
	
	外皮基準・一次エネルギー消費量水準
	□誘導仕様基準に適合（ZEH Oriented又はZEH-M Oriented※1に限る）※1共用部無しの場合に限る
	□仕様書
□機器表
□
	□適

	
	
	再エネ設備の有無・種類
	□有　　　□無
□太陽光発電設備　□太陽熱利用設備
□木質燃料ストーブ（ペレットストーブ）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　）
	□仕様書
□機器表

	□適


（第一面）





（第二面）【住宅用】









